В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «17» сентября 2014 года № 14.586.21.0001 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. выполнялись следующие работы:

Перечень работ по проекту, выполняемых получателем субсидии за счет средств субсидии:

3.1.1 Создание программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов Лауэ и Брэгг монохроматоров;

3.1.2 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов Лауэ и Брэгг монохроматоров;

3.1.3 Корректировка эскизной конструкторской документации Лауэ и Брэгг монохроматоров;

3.1.4 Создание программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов крепежных модулей из CVD алмазов;

3.1.5 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных образцов крепежных модулей из CVD алмазов;

3.1.6 Корректировка эскизной конструкторской документации крепежных модулей из CVD алмазов;

3.1.7 Разработка лабораторного регламента изготовления гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

3.1.8 Разработка эскизной конструкторской документации гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

3.1.9 Изготовление экспериментальных образцов гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

3.1.10 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96;

3.1.11 Оформление патента на РИД;

3.1.12 Подведение итогов этапа ПНИ;

3.1.13 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и актов Минобрнауки России.

Перечень работ по проекту, выполняемых иностранным партнером:

3.2.1 Создание конструкторской документации вакуумной камеры монохроматора;

3.2.2 Создание конструкторской документации ондуляторной системы;

3.2.3 Проведение тестовых экспериментов с экспериментальными образцами Лауэ и Брэгг монохроматоров в European XFEL;

3.2.4 Проведение тестовых экспериментов с экспериментальными образцами крепежных модулей из CVD алмазов в European XFEL;

3.2.5 Проведение тестовых экспериментов с экспериментальными образцами гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением в European XFEL.

1. Цель проекта

1.1    Стимулирование развития международных интеграционных процессов в науке и содействие формированию устойчивых кооперационных связей российских и иностранных научно-исследовательских организаций и университетов, направленных на создание технологий, соответствующих мировому уровню, либо превосходящих его, получение международных патентов и привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в рамках международной кооперации с научно-исследовательскими организациями ФРГ.

1.2    Создание принципиально новых элементов рентгеновской оптики на базе синтетических алмазов высокого структурного совершенства для работы в мощных пучках «жесткого» рентгеновского излучения (0,05÷0,2 нм) синхротронных источников и рентгеновских лазеров.

2. Основные результаты проекта

Созданы программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов Лауэ и Брэгг монохроматоров;

Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов Лауэ и Брэгг монохроматоров;

Проведена корректировка эскизной конструкторской документации Лауэ и Брэгг монохроматоров;

Созданы программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов крепежных модулей из CVD алмазов;

Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов крепежных модулей из CVD алмазов;

Проведена корректировка эскизной конструкторской документации крепежных модулей из CVD алмазов;

Разработан лабораторный регламент изготовления гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

Разработана эскизная конструкторская документация гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

Изготовлены экспериментальные образцы гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением;

Проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96;

Оформлен патент на РИД;

Подведены итоги этапа ПНИ;

Разработана отчетная документация в соответствии с требованиями технического задания и актов Минобрнауки России.

Новым результатом, полученным на 3 этапе являются разработка и изготовление гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением на основе монокристалла алмаза, которые обеспечивают получение рентгеновского излучения с спектральной шириной 0,25 мэВ.

Применение созданных образцов в конструкции ЛСЭ позволит достичь яркости 1037 фотон/с/мрад2/мм2/0.1%, что на несколько порядков превышает яркость ЛСЭ, работающего в режиме самоусиления спонтанного ондуляторного излучения.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления Лауэ и Брэгг монохроматоров» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации на Лауэ и Брэгг монохроматор» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разработанная в ходе выполнения ПНИ научно-техническая документация, связанная с изготовлением образцов синтетических алмазов и элементов рентгеновской оптике на их основе является заделом для конструирования ЛСЭ в Европейском центре в Гамбурге, работающего в режиме self-seeding (самоотбора) с энергией импульсов 3¸12 кэВ, в котором используется узел монохроматора из алмаза. В результате станет возможным создание установок для получения сверхкоротких, сверхъярких рентгеновских импульсов в диапазоне энергий 3¸12 кэВ, обеспечивающих при попадании на мишень тепловые потоки мощностью более ГВт, на которых будет возможно проведение уникальных научных экспериментов в различных областях науки. Перспектива создания ЛСЭ с беспрецедентно высокой яркостью рентгеновских пучков потребует замены используемых в настоящее время материалов для изготовления рентгенооптических элементы на синтетические алмазы, альтернативы которым с точки зрения их физических свойств на сегодняшний день нет. Разработанные элементы рентгеновской оптики из алмаза будут пригодны для работы на каналах СИ и ЛСЭ с тепловыми потоками мощностью более ГВт.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Внедрение результатов, полученных в ходе выполнения ПНИ, позволит получить уникальные научные знания в различных областях науки за счет использования когерентных импульсов ЛСЭ с рекордной яркостью и обеспечит более глубокое понимание физики процесса получения сверхъяркого рентгеновского излучения длительностью от единиц до нескольких десятков фемтосекунд.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

На 3 этапе ПНИ коммерциализация результатов проекта не предусмотрена.

7. Наличие соисполнителей

На 3 этапе привлечение соисполнителей к выполнению ПНИ не предусмотрено.

Задачи 3-го этапа ПНИ выполнены с надлежащим качеством в полном объеме в соответствии с требованиями ТЗ и создан задел для исполнения последующего этапа ПНИ.